## モニタリング結果
大熊町一時立入時放射線モニタリング結果（きなやん宅）
測定日 |  | ：平成25年8月10日（土） | [5 empty] | 10:57 |  | ：毛萱スクリーニング場
測定時間 |  | ：11:30～13:30 | [7 empty] | ：受付免許証／許可書確認
測定器 |  | ：ATOMTEX AT6130C | [7 empty] | 防護装備着用、APD／トランシーバー借用
[8 empty] | 11:00 |  | ：出発
測定点 |  | ：地上1.0m高さ | [5 empty] | 11:30 |  | ：一次立入開始
測定者 |  | ：（東大和久）きなやん・マー君 | [5 empty] | 13:30 |  | ：一次立入終了
被ばく線量 |  | ：8・9μSv（借用APD） | [5 empty] | 14:00 |  | ：スクリーニングサーベイ
>13kcpm 拭き取り除染を実施
人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
[8 empty] | 14:30 |  | ：終了
μSv/hr
測 定 年月日 |  |  | 2011-08-03 | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 2012-05-26 | 2012-10-07 |  | 2012-11-23 |  | 2013-03-23 | 2013-06-08 | 2013-08-10
3/11経過日数 |  |  | 145 | 260 | 373 | 442 | 576 |  | 623 |  | 743 | 820 | 883
最 大 値 |  |  | 23 | 18.9 | 17 | 20.4 | 20.3 |  | 16 |  | 16.5 | 17.6 | 18.4
最 小 値 |  |  | 13.7 | 17.2 | 13.2 | 10.4 | 10.4 |  | 14.2 |  | 9.4 | 10.6 | 11.3
幾 何 平均値 |  |  | 18.1739 | 18.3722 | 15.6211 | 13.3739 | 15.0243 |  | 15.5756 |  | 13.63 | 14.2125 | 12.8714
幾何標準偏差 |  |  | 1.1662 | 1.0279 | 1.0816 | 1.2513 | 1.2603 |  | 1.0385 |  | 1.1844 | 1.1331 | 1.1376
前回比（今回/前回） |  |  | - | 101.1% | 85.03% | 85.61% | 112.3% |  | 103.7% |  | 87.51% | 104.3% | 90.56%
傾き | 切片 |  | -0.00017797 |  |  |  | 1.275
R2 | 実効半減期 |  | 0.67173 |  |  |  | 1,691d(4.63y)
家屋内2階は、春の長雨や台風で新たに持ち
込まれ、1階は、泥棒達の土足と割れたガラス
戸から新たに持ち込まれました。これらにより
実効半減期は、最長8.81年と長くなりました。
しかし、庭は、2011年3月中に満遍なく汚染し
たままで、使用済燃料プールに鉄骨を落とし
て、水しぶきをあげて再飛散させたりしている
にもかかわらず、庭の線量率を大幅に上げる
までには寄与していません。
風に吹き飛ばされるに任せて、線量率が変動
しているものと思われます。
1年前（2011年11月26日の一時立入時）の線
量率の幾何標準偏差（1.03）と、同じような幾
何標準偏差（1.04）となりました。
セイタカアワダチソウは植物ですから茎や葉
は水分のかたまりです。その水分が遮蔽材と
しての効果を果たしているのでしょうか？
風に揺れたり一方向に倒れたりすると、茎の
集まりにムラができ、春から夏にかけての線
量率にバラツキができる。冬には枯れて水分
が抜け遮蔽効果が無くなりバラツキも無くなる。
そのような事が考えられる測定結果です。
家屋外・庭の線量率は、変動しな
ながら減少傾向を示しています。
今回の線量率は、前回比88%と
なり12%減少しました。
実効半減期は、4.18年です。
この原因は、不明です。
季節変動があるのかな?とも思わ
れますが、まだまだデータ不足で
す。セイダカアワダチソウは、成
長すると茎や葉の中の水分が遮
蔽材として機能している思ってい
たら、水分は放射性物質を吸い
上げて線源の地上高を上げてい
るのかなとも思われます。

## 0.05到達日
大熊町一時立入時放射線モニタリング結果（きなやん宅）
測定日 | ：平成25年8月10日（土） |  |  |  |  | 10:57 |  | ：毛萱スクリーニング場
測定時間 | ：11:30～13:30 | [6 empty] | ：受付免許証／許可書確認
測定器 | ：ATOMTEX AT6130C | [6 empty] | 防護装備着用、APD／トランシーバー借用
[6 empty] | 11:00 |  | ：出発
測定点 | ：地上1.0m高さ |  |  |  |  | 11:30 |  | ：一次立入開始
測定者 | ：（東大和久）きなやん・マー君 |  |  |  |  | 13:30 |  | ：一次立入終了
被ばく線量 | ：8・9μSv（借用APD） |  |  |  |  | 14:00 |  | ：スクリーニングサーベイ
>13kcpm 拭き取り除染を実施
人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
[6 empty] | 14:30 |  | ：終了
μSv/hr
|  | 測定点 | 傾き | 切片 | R2 |  | 実効半減期 |  | 2011-03-11 | 0.05
|  | 1m | -0.00017797 | 1.275 | 0.67173 |  | 1,691d(4.63y) |  | 18.8386 | 14474.7321 | 39.6286
Cs-134の半減期は2.0648y(754.19d)、Cs-137の半減期は30.167y(11,019d)です。実効半減期は、この2つの物理的半減期と雨風
除染等によって減少する環境的半減期によって決定します。Cs-134が減衰するとCs-137が残り、実効半減期も大きくなると予想され
ます。0.05μSv/rh到達日が、35.87年となりました。2年経過したので、あと34年です。
Cs-137の減衰直線です。ただし、存在量が不明ですので、30.167年という時の長さだけを感じて下さい。
I-131の減衰直線です。存在量が不明ですので、3月15日午前9時00分正門付近の11,930μSv/hrとしました。
Cs-137 30.167y(11,019d)
I-131 8.02070d

## 測定結果
| 木梨宅測定結果 | [8 empty] | 1m | 1m
|  |  | 2011-08-03 | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 2012-05-26 | 2012-10-07 | 2012-11-23 | 2013-03-23 | 2013-06-08 | 2013-08-10
No. | 緯度 | 経度 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値
1 | 1.5587 | 5.8751 | 13.7 | 17.2 | 13.2 | 10.4 | 11.5 | 14.2 | 12 | 13 | 11.7
2 | 1.5587 | 5.8751 | 14.5 | 17.8 | 13.2 | 10.6 | 14.8 | 14.6 | 12.7 | 13.1 | 12.2
3 | 1.5587 | 5.8751 | 17.6 | 17.7 | 15.3 | 12 | 11.7 | 15.8 | 13.3 | 10.6 | 11.8
4 | 1.5587 | 5.8751 | 18.5 | 18.6 | 15.4 | 12.4 | 10.8 | 16 | 11.6 | 13.6 | 12
5 | 1.5587 | 5.8751 | 20.1 | 18.6 | 15.9 | 12.5 | 10.4 | 16 | 12.3 | 14 | 12.7
6 | 1.5587 | 5.8751 | 20.5 | 18.5 | 16.1 | 12.1 | 15.6 | 16 | 12.5 | 13.8 | 12
7 | 1.5587 | 5.8751 | 20.8 | 18.7 | 16.2 | 11.9 | 17.1 | 16 | 13 | 13.7 | 12.4
8 | 1.5587 | 5.8751 | 22.3 | 18.7 | 16.4 | 11.9 | 13.7 | 15.9 | 9.4 | 16.9 | 11.3
9 | 1.5587 | 5.8751 | 23 | 18.9 | 16.6 | 11.4 | 19 | 15.9 | 16.2 | 17.6 | 15.3
10 | 1.5587 | 5.8751 | 15.2 | 18.1 | 15.2 | 12.3 | 18.8 | 15 | 15.6 | 13.4 | 14.1
11 | 1.5587 | 5.8751 | 17.5 | 18.4 | 15.8 | 20.4 | 20.1 | 15.5 | 15.9 | 14.9 | 18.4
12 | 1.5587 | 5.8751 | 18.1 | 18.9 | 16.4 | 18.2 | 20.3 | 15.8 | 16.4 | 14.9 | 12.9
13 | 1.5587 | 5.8751 | 17.9 | 18.6 | 17 | 18.4 | 16.6 | 15.8 | 16.5 | 15.7 | 12.5
14 | 1.5587 | 5.8751 | 17.5 | 18.6 | 16.6 | 17.4 | 15.1 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 12.4
15 | 1.5587 | 5.8751 |  | 37.4 |  |  | 15.6 | 15.3 | 12.5 | 11.7 | 26

## LOG_Calc
|  |  | 2011-08-03 | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 2012-05-26 | 2012-10-07 | 2012-11-23 | 2013-03-23 | 2013-06-08 | 2013-08-10
No. | 緯度 | 経度 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値
1 | 1.5587 | 5.8751 | 1.1367 | 1.2355 | 1.1206 | 1.017 | 1.0607 | 1.1523 | 1.0792 | 1.1139 | 1.0682
2 | 1.5587 | 5.8751 | 1.1614 | 1.2504 | 1.1206 | 1.0253 | 1.1703 | 1.1644 | 1.1038 | 1.1173 | 1.0864
3 | 1.5587 | 5.8751 | 1.2455 | 1.248 | 1.1847 | 1.0792 | 1.0682 | 1.1987 | 1.1239 | 1.0253 | 1.0719
4 | 1.5587 | 5.8751 | 1.2672 | 1.2695 | 1.1875 | 1.0934 | 1.0334 | 1.2041 | 1.0645 | 1.1335 | 1.0792
5 | 1.5587 | 5.8751 | 1.3032 | 1.2695 | 1.2014 | 1.0969 | 1.017 | 1.2041 | 1.0899 | 1.1461 | 1.1038
6 | 1.5587 | 5.8751 | 1.3118 | 1.2672 | 1.2068 | 1.0828 | 1.1931 | 1.2041 | 1.0969 | 1.1399 | 1.0792
7 | 1.5587 | 5.8751 | 1.3181 | 1.2718 | 1.2095 | 1.0755 | 1.233 | 1.2041 | 1.1139 | 1.1367 | 1.0934
8 | 1.5587 | 5.8751 | 1.3483 | 1.2718 | 1.2148 | 1.0755 | 1.1367 | 1.2014 | 0.97313 | 1.2279 | 1.0531
9 | 1.5587 | 5.8751 | 1.3617 | 1.2765 | 1.2201 | 1.0569 | 1.2788 | 1.2014 | 1.2095 | 1.2455 | 1.1847
10 | 1.5587 | 5.8751 | 1.1818 | 1.2577 | 1.1818 | 1.0899 | 1.2742 | 1.1761 | 1.1931 | 1.1271 | 1.1492
11 | 1.5587 | 5.8751 | 1.243 | 1.2648 | 1.1987 | 1.3096 | 1.3032 | 1.1903 | 1.2014 | 1.1732 | 1.2648
12 | 1.5587 | 5.8751 | 1.2577 | 1.2765 | 1.2148 | 1.2601 | 1.3075 | 1.1987 | 1.2148 | 1.1732 | 1.1106
13 | 1.5587 | 5.8751 | 1.2529 | 1.2695 | 1.2304 | 1.2648 | 1.2201 | 1.1987 | 1.2175 | 1.1959 | 1.0969
14 | 1.5587 | 5.8751 | 1.243 | 1.2695 | 1.2201 | 1.2405 | 1.179 | 1.1959 | 1.2014 | 1.1818 | 1.0934

## Ave_Calc
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 測定結果 |  | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | LOG_Calc |  | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[5 empty] | 前回からの経過日数 | 0 | 115 | 113 | 69 | 134 | 47 | 120 | 77 | 63
[5 empty] | １回目からの経過日数 | 0 | 235 | 190 | 132 | 134 | 47 | 120 | 77 | 63
[5 empty] | 2011年3月11日からの経過日数 | 145 | 260 | 373 | 442 | 576 | 623 | 743 | 820 | 883
[5 empty] | 測定日 | 2011-08-03 | 2011-11-26 | 2012-03-18 | 2012-05-26 | 2012-10-07 | 2012-11-23 | 2013-03-23 | 2013-06-08 | 2013-08-10
開始行 | 階 | データ数 | 終了行 | シート名 | 測定高さ | bar: 2011-08-03 to 2013-08-10
11 |  | 11 | 24 | 測定結果 |  | 測定結果!D11:D24 | 測定結果!E11:E24 | 測定結果!F11:F24 | 測定結果!G11:G24 | 測定結果!H11:H24 | 測定結果!I11:I24 | 測定結果!J11:J24 | 測定結果!K11:K24 | 測定結果!L11:L24
|  |  |  | LOG_Calc |  | LOG_Calc!D11:D24 | LOG_Calc!E11:E24 | LOG_Calc!F11:F24 | LOG_Calc!G11:G24 | LOG_Calc!H11:H24 | LOG_Calc!I11:I24 | LOG_Calc!J11:J24 | LOG_Calc!K11:K24 | LOG_Calc!L11:L24
[5 empty] | 算術最大値 | 23 | 18.9 | 17 | 20.4 | 20.3 | 16 | 16.5 | 17.6 | 18.4
[5 empty] | 算術最小値 | 13.7 | 17.2 | 13.2 | 10.4 | 10.4 | 14.2 | 9.4 | 10.6 | 11.3
[5 empty] | 算術平均 | 18.3714 | 18.3786 | 15.6643 | 13.7071 | 15.3929 | 15.5857 | 13.8071 | 14.3143 | 12.9786
[5 empty] | 算術平均(積雪を除く) | 18.3714 | 18.3786 | 15.6643 | 13.7071 | 15.3929 | 15.5857 | 13.8071 | 14.3143 | 12.9786
[5 empty] | 算術標準偏差 | 2.7675 | 0.49796 | 1.1679 | 3.3251 | 3.435 | 0.57359 | 2.2421 | 1.7532 | 1.8684
[5 empty] | LOG最大値 | 1.3617 | 1.2765 | 1.2304 | 1.3096 | 1.3075 | 1.2041 | 1.2175 | 1.2455 | 1.2648
[5 empty] | LOG最小値 | 1.1367 | 1.2355 | 1.1206 | 1.017 | 1.017 | 1.1523 | 0.97313 | 1.0253 | 1.0531
[5 empty] | LOG平均 | 1.2594 | 1.2642 | 1.1937 | 1.1263 | 1.1768 | 1.1924 | 1.1345 | 1.1527 | 1.1096
[5 empty] | LOG平均(積雪を除く) | 1.2594 | 1.2642 | 1.1937 | 1.1263 | 1.1768 | 1.1924 | 1.1345 | 1.1527 | 1.1096
[5 empty] | LOG標準偏差 | 0.066786 | 0.011953 | 0.034082 | 0.097363 | 0.10048 | 0.016424 | 0.073507 | 0.054274 | 0.055983
[5 empty] | 幾何平均(10^LOG平均) | 18.1739 | 18.3722 | 15.6211 | 13.3739 | 15.0243 | 15.5756 | 13.63 | 14.2125 | 12.8714
[5 empty] | 幾何標準偏差(10^LOG標準偏差) | 1.1662 | 1.0279 | 1.0816 | 1.2513 | 1.2603 | 1.0385 | 1.1844 | 1.1331 | 1.1376
[5 empty] | 幾何平均(10^LOG平均積雪を除く) | 18.1739 | 18.3722 | 15.6211 | 13.3739 | 15.0243 | 15.5756 | 13.63 | 14.2125 | 12.8714
|  | 傾き | 切片 | R2 | 近似直線 | 2011-08-03: -0.00017797; 2011-11-26: 1.275; 2012-03-18: 0.67173

## Graph_Data
|  | 列 | 7 |  | 7 | 4 | 7
|  | 行 |  |  | 10 | 5 | 10
[5 empty] | 10 | 6 | 26
|  |  | 傾き |  |  | 7 | -0.00017797
|  |  | 切片 |  |  |  | 1.275
|  |  | R2 |  |  |  | 0.67173
[5 empty] | 周辺_1m | 周辺_1m | 周辺_1m近似直線 |  |  |  | 0.05事故前BG | 1mBG | Cs-137の減衰 | I-131の減衰
[5 empty] | 周辺 | 周辺 | 周辺 | [5 empty] | 11019 | 8.0207
[5 empty] | 1m | 1m | 1m | 補助目盛 | 目盛 | 補助目盛1.5 | 0.05 |  | 10 | 11930 | Y軸ラベル
|  | 行_測定日 | 測定日 | 経過日数 | 10^LOG平均 | 10^LOG | [6 empty] | 1 | 4.0766
1 | 11 | 9 | 2011-08-03 | 145 | 1.2594 | 1.1367
1 | 12 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.1614
1 | 13 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.2455
1 | 14 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.2672
1 | 15 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.3032
1 | 16 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.3118
1 | 17 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.3181
1 | 18 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.3483
1 | 19 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.3617
1 | 20 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.1818
1 | 21 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.243
1 | 22 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.2577
1 | 23 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.2529
1 | 24 |  | 2011-08-03 | 145 |  | 1.243
2 | 11 | 9 | 2011-11-26 | 260 | 1.2642 | 1.2355
2 | 12 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2504
2 | 13 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.248
2 | 14 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2695
2 | 15 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2695
2 | 16 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2672
2 | 17 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2718
2 | 18 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2718
2 | 19 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2765
2 | 20 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2577
2 | 21 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2648
2 | 22 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2765
2 | 23 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2695
2 | 24 |  | 2011-11-26 | 260 |  | 1.2695
3 | 11 | 9 | 2012-03-18 | 373 | 1.1937 | 1.1206
3 | 12 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.1206
3 | 13 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.1847
3 | 14 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.1875
3 | 15 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2014
3 | 16 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2068
3 | 17 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2095
3 | 18 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2148
3 | 19 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2201
3 | 20 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.1818
3 | 21 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.1987
3 | 22 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2148
3 | 23 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2304
3 | 24 |  | 2012-03-18 | 373 |  | 1.2201
4 | 11 | 9 | 2012-05-26 | 442 | 1.1263 | 1.017
4 | 12 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0253
4 | 13 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0792
4 | 14 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0934
4 | 15 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0969
4 | 16 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0828
4 | 17 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0755
4 | 18 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0755
4 | 19 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0569
4 | 20 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.0899
4 | 21 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.3096
4 | 22 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.2601
4 | 23 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.2648
4 | 24 |  | 2012-05-26 | 442 |  | 1.2405
5 | 11 | 9 | 2012-10-07 | 576 | 1.1768 | 1.0607
5 | 12 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.1703
5 | 13 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.0682
5 | 14 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.0334
5 | 15 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.017
5 | 16 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.1931
5 | 17 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.233
5 | 18 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.1367
5 | 19 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.2788
5 | 20 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.2742
5 | 21 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.3032
5 | 22 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.3075
5 | 23 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.2201
5 | 24 |  | 2012-10-07 | 576 |  | 1.179
6 | 11 | 9 | 2012-11-23 | 623 | 1.1924 | 1.1523
6 | 12 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1644
6 | 13 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1987
6 | 14 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2041
6 | 15 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2041
6 | 16 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2041
6 | 17 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2041
6 | 18 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2014
6 | 19 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.2014
6 | 20 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1761
6 | 21 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1903
6 | 22 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1987
6 | 23 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1987
6 | 24 |  | 2012-11-23 | 623 |  | 1.1959
7 | 11 | 9 | 2013-03-23 | 743 | 1.1345 | 1.0792
7 | 12 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.1038
7 | 13 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.1239
7 | 14 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.0645
7 | 15 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.0899
7 | 16 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.0969
7 | 17 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.1139
7 | 18 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 0.97313
7 | 19 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.2095
7 | 20 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.1931
7 | 21 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.2014
7 | 22 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.2148
7 | 23 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.2175
7 | 24 |  | 2013-03-23 | 743 |  | 1.2014
8 | 11 | 9 | 2013-06-08 | 820 | 1.1527 | 1.1139
8 | 12 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1173
8 | 13 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.0253
8 | 14 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1335
8 | 15 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1461
8 | 16 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1399
8 | 17 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1367
8 | 18 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.2279
8 | 19 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.2455
8 | 20 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1271
8 | 21 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1732
8 | 22 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1732
8 | 23 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1959
8 | 24 |  | 2013-06-08 | 820 |  | 1.1818
9 | 11 | 9 | 2013-08-10 | 883 | 1.1096 | 1.0682
9 | 12 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0864
9 | 13 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0719
9 | 14 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0792
9 | 15 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.1038
9 | 16 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0792
9 | 17 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0934
9 | 18 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0531
9 | 19 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.1847
9 | 20 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.1492
9 | 21 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.2648
9 | 22 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.1106
9 | 23 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0969
9 | 24 |  | 2013-08-10 | 883 |  | 1.0934
|  | 0.05 | 2011-03-11 | 0 |  |  | 1.275 |  |  |  | -1.301
|  | 0.05 | 2051-03-11 | 14610 |  |  | -1.3251 |  |  |  | -1.301
|  | 1mBG |  | 14474.7321 | [7 empty] | 5
|  | 1mBG |  | 14474.7321 | [7 empty] | -5
|  |  | 2011-03-11 | 0 | [8 empty] | 1 | 4.0766
|  |  | 2014-03-31 | 1116 | [8 empty] | 0.96951 | -37.8087
|  |  | 2051-03-11 | 14610 | [8 empty] | 0.60087
|  | 0.01 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | -2 | [5 empty] | -2
|  | 0.01 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | -2
|  | 0.015 | 2011-03-11 | 0 | [5 empty] | -1.8239 |  |  |  |  | -1.8239
|  | 0.015 | 2051-03-11 | 14610 | [5 empty] | -1.8239
|  | 0.02 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.699 | [6 empty] | -1.699
|  | 0.02 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.699
|  | 0.03 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.5229 | [6 empty] | -1.5229
|  | 0.03 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.5229
|  | 0.04 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.3979 | [6 empty] | -1.3979
|  | 0.04 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.3979
|  | 0.05 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | -1.301 | [5 empty] | -1.301
|  | 0.05 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | -1.301
|  | 0.06 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.2218 | [6 empty] | -1.2218
|  | 0.06 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.2218
|  | 0.07 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.1549 | [6 empty] | -1.1549
|  | 0.07 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.1549
|  | 0.08 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.0969 | [6 empty] | -1.0969
|  | 0.08 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.0969
|  | 0.09 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -1.0458 | [6 empty] | -1.0458
|  | 0.09 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -1.0458
|  | 0.1 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | -1 | [5 empty] | -1
|  | 0.1 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | -1
|  | 0.15 | 2011-03-11 | 0 | [5 empty] | -0.82391 |  |  |  |  | -0.82391
|  | 0.15 | 2051-03-11 | 14610 | [5 empty] | -0.82391
|  | 0.2 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.69897 | [6 empty] | -0.69897
|  | 0.2 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.69897
|  | 0.3 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.52288 | [6 empty] | -0.52288
|  | 0.3 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.52288
|  | 0.4 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.39794 | [6 empty] | -0.39794
|  | 0.4 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.39794
|  | 0.5 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | -0.30103 | [5 empty] | -0.30103
|  | 0.5 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | -0.30103
|  | 0.6 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.22185 | [6 empty] | -0.22185
|  | 0.6 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.22185
|  | 0.7 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.1549 | [6 empty] | -0.1549
|  | 0.7 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.1549
|  | 0.8 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.09691 | [6 empty] | -0.09691
|  | 0.8 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.09691
|  | 0.9 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | -0.045757 | [6 empty] | -0.045757
|  | 0.9 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | -0.045757
|  | 1 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 1 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | 0
|  | 1.5 | 2011-03-11 | 0 | [5 empty] | 0.17609 |  |  |  |  | 0.17609
|  | 1.5 | 2051-03-11 | 14610 | [5 empty] | 0.17609
|  | 2 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.30103 | [6 empty] | 0.30103
|  | 2 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.30103
|  | 3 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.47712 | [6 empty] | 0.47712
|  | 3 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.47712
|  | 4 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.60206 | [6 empty] | 0.60206
|  | 4 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.60206
|  | 5 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | 0.69897 | [5 empty] | 0.69897
|  | 5 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | 0.69897
|  | 6 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.77815 | [6 empty] | 0.77815
|  | 6 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.77815
|  | 7 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.8451 | [6 empty] | 0.8451
|  | 7 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.8451
|  | 8 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.90309 | [6 empty] | 0.90309
|  | 8 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.90309
|  | 9 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 0.95424 | [6 empty] | 0.95424
|  | 9 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 0.95424
|  | 10 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 10 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | 1
|  | 15 | 2011-03-11 | 0 | [5 empty] | 1.1761 |  |  |  |  | 1.1761
|  | 15 | 2051-03-11 | 14610 | [5 empty] | 1.1761
|  | 20 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.301 | [6 empty] | 1.301
|  | 20 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.301
|  | 30 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.4771 | [6 empty] | 1.4771
|  | 30 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.4771
|  | 40 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.6021 | [6 empty] | 1.6021
|  | 40 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.6021
|  | 50 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | 1.699 | [5 empty] | 1.699
|  | 50 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | 1.699
|  | 60 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.7782 | [6 empty] | 1.7782
|  | 60 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.7782
|  | 70 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.8451 | [6 empty] | 1.8451
|  | 70 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.8451
|  | 80 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.9031 | [6 empty] | 1.9031
|  | 80 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.9031
|  | 90 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  | 1.9542 | [6 empty] | 1.9542
|  | 90 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  | 1.9542
|  | 100 | 2011-03-11 | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
|  | 100 | 2051-03-11 | 14610 |  |  |  |  | 2